## bus
bus_id | name | bidz | Vbase | lat | lon | S_base [MVA] | V [P.U] | Angle [rad] | P_gen | Q_gen | P_load | Q_load
30 | Vågåmo trafo stasjon | NO3 | 300 | 61.8859 | 9.0637 | 100 | 1 | 0 | 100 | 25 | 30 | 30
45 | Aura trafostasjon | NO3 | 300 | 62.6798 | 8.4801 | 100 | 1 | 0 | 300 | 75 | 1150 | 90
46 | Brattset trafostasjon | NO3 | 132 | 62.6287 | 10.2667 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Orkdal transformatorstasjon | NO3 | 300 | 63.2719 | 9.933 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Viklandet trafostasjon | NO3 | 380 | 62.6798 | 8.4801 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Brattset trafostasjon | NO3 | 132 | 62.6817 | 10.1225 | 100 | 1 | 0 | 100 | 25 | 50 | 30
76 | Klæbu transformatorstasjon | NO3 | 300 | 63.2769 | 10.4576 | 100 | 1 | 0 | 50 | 12.5 | 40 | 15
77 | Thamshavn trafostasjon | NO3 | 132 | 63.2719 | 9.933 | 100 | 1 | 0 | 50 | 12.5 | 200 | 15
78 | Klæbu transformatorstasjon | NO3 | 380 | 63.2769 | 10.4576 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Grytten trafostasjon | NO3 | 380 | 62.5263 | 7.7948 | 100 | 1 | 0 | 200 | 50 | 60 | 60
80 | Brattset trafostasjon | NO3 | 132 | 62.7648 | 9.9303 | 100 | 1 | 0 | 150 | 37.5 | 40 | 45
105 | Verdal trafostasjon | NO3 | 300 | 63.7795 | 11.4725 | 100 | 1 | 0 | 50 | 12.5 | 330 | 15
106 | Strinda koblingsstasjon | NO3 | 300 | 63.4014 | 10.4398 | 100 | 1 | 0 | 250 | 62.5 | 550 | 75
107 | Grana koblingsstasjon | NO3 | 132 | 63.0581 | 9.6021 | 100 | 1 | 0 | 250 | 62.5 | 0 | 0
108 | Nea trafostasjon | NO3 | 380 | 63.0357 | 11.7279 | 100 | 1 | 0 | 450 | 112.5 | 70 | 135
109 | Ørskog trafostasjon | NO3 | 380 | 62.4781 | 7.034 | 100 | 1 | 0 | 50 | 12.5 | 20 | 15
138 | Ogndal trafostasjon | NO3 | 300 | 63.9796 | 11.478 | 100 | 1 | 0 | 100 | 25 | 80 | 30
139 | Eidum trafostasjon | NO3 | 300 | 63.4573 | 11.0179 | 100 | 1 | 0 | 150 | 37.5 | 100 | 45
141 | Ørskog trafostasjon | NO3 | 132 | 62.4781 | 7.034 | 100 | 1 | 0 | 450 | 112.5 | 800 | 135
161 | Svelgen trafostasjon | NO3 | 132 | 61.7328 | 5.2185 | 100 | 1 | 0 | 550 | 137.5 | 250 | 165
176 | Namsos (Statnett) trafostasjon | NO3 | 300 | 64.4538 | 11.6208 | 100 | 1 | 0 | 100 | 25 | 100 | 30

## gen
name | type | type2 | Pmax | Qmax | Qmin | bus | lat | lon | Unnamed: 9 | Unnamed: 10
Grytten | Hydro | Reservoir | 143 | 143 | 0 | 45 | 62.4925 | 8.8045
Tevla | Hydro | Pumped Storage | 60 | 60 | 0 | 108 | 63.3851 | 11.8719
Svelgfoss | Hydro | Run-Of-River | 251 | 251 | 0 | 161 | 61.7685 | 5.2955
Driva | Hydro | Run-Of-River | 160 | 160 | 0 | 45 | 62.5945 | 8.8866
Brattset | Hydro | Run-Of-River | 92 | 92 | 0 | 80 | 62.8023 | 10.0127
Brattingfoss | Hydro | Pumped Storage | 14 | 14 | 0 | 138 | 64.0433 | 11.0835
Bratsberg | Hydro | Run-Of-River | 140 | 140 | 0 | 106 | 63.3494 | 10.482
Askara | Hydro | Run-Of-River | 157.3 | 157.3 | 0 | 161 | 61.7833 | 5.6667
Nea | Hydro | Reservoir | 259.8 | 259.8 | 0 | 108 | 63.1618 | 11.19
Mosvik | Hydro | Run-Of-River | 46 | 46 | 0 | 105 | 63.8177 | 11.0058
Ovre fiskumfoss | Hydro | Run-Of-River | 9 | 9 | 0 | 176 | 64.5417 | 12.4585
Harpefossen | Hydro | Reservoir | 100 | 100 | 0 | 161 | 61.958 | 5.9324
Knutfoss | Hydro | Hydro | 5.4 | 5.4 | 0 | 176 | 64.5228 | 12.4264
Oyberget | Hydro | Hydro | 109 | 109 | 0 | 30 | 61.9342 | 8.0307
Rka nyhamna | Thermal | OCGT | 253.2 | 253.2 | 0 | 141 | 62.8489 | 6.9433
Midtre tessa | Hydro | Hydro | 9 | 9 | 0 | 30 | 61.846 | 8.9611
Trolheim | Hydro | Hydro | 169.2 | 169.2 | 0 | 106 | 63.4305 | 10.3951
Grana | Hydro | Hydro | 90 | 90 | 0 | 80 | 62.8776 | 9.7152
Gresslifoss | Hydro | Hydro | 26 | 26 | 0 | 108 | 63.0577 | 11.4394
Hegsetfoss | Hydro | Hydro | 40.3 | 40.3 | 0 | 108 | 63.1653 | 11.2307
Istad | Hydro | Hydro | 6 | 6 | 0 | 141 | 62.7464 | 7.22
Gjerdsvik | Hydro | Hydro | 6.2 | 6.2 | 0 | 161 | 62.2642 | 5.5803
Eidefossen | Hydro | Hydro | 14 | 14 | 0 | 30 | 61.8045 | 9.3018
Fausa | Hydro | Hydro | 8 | 8 | 0 | 141 | 62.3575 | 6.8948
Follafoss | Hydro | Hydro | 48.5 | 48.5 | 0 | 138 | 63.9856 | 11.1072
Framruste | Hydro | Hydro | 85 | 85 | 0 | 79 | 61.96 | 7.8512
Furset | Hydro | Hydro | 5.4 | 5.4 | 0 | 141 | 62.2828 | 6.8848
Norddalen | Hydro | Reservoir | 9 | 9 | 0 | 141 | 62.2998 | 7.2546
Vessingfoss | Hydro | Hydro | 45 | 45 | 0 | 108 | 62.9957 | 11.8285
Svorkmo | Hydro | Hydro | 86 | 86 | 0 | 107 | 63.1637 | 9.7574
Tussa | Hydro | Hydro | 64 | 64 | 0 | 141 | 62.1786 | 6.0833
Tafjord | Hydro | Run-Of-River | 319.2 | 319.2 | 0 | 141 | 62.2312 | 7.4153
Fjaremsfossen | Hydro | Run-Of-River | 23 | 23 | 0 | 76 | 63.3221 | 10.4366
Bogna | Hydro | Hydro | 60 | 60 | 0 | 176 | 64.2215 | 12.0369
Aunfoss | Hydro | Hydro | 36 | 36 | 0 | 176 | 64.3105 | 11.5208
Fossan | Hydro | Hydro | 3 | 3 | 0 | 108 | 63.0273 | 11.6968
Nedrenea | Hydro | Hydro | 70 | 70 | 0 | 108 | 63.1517 | 11.2396
Litledalen | Hydro | Hydro | 19.5 | 19.5 | 0 | 79 | 62.6667 | 7.5333
Kvitfossen | Hydro | Hydro | 7.8 | 7.8 | 0 | 30 | 62.2102 | 8.933
Kanstadbotn | Hydro | Hydro | 5.8 | 5.8 | 0 | 45 | 62.676 | 8.157
Julskaret | Hydro | Hydro | 8 | 8 | 0 | 76 | 63.1403 | 10.9664
Innvik | Hydro | Hydro | 17 | 17 | 0 | 109 | 61.8517 | 6.6169
Byrkjelo | Hydro | Hydro | 25.2 | 25.2 | 0 | 161 | 61.7333 | 6.5069
Byafossen | Hydro | Hydro | 4.1 | 4.1 | 0 | 138 | 64.032 | 11.5484
Brunstad | Hydro | Hydro | 4 | 4 | 0 | 141 | 62.3816 | 6.5741
Brekkefoss | Hydro | Hydro | 2 | 2 | 0 | 161 | 61.7232 | 5.8377
Asen | Hydro | Hydro | 10.4 | 10.4 | 0 | 139 | 63.6082 | 11.0518
Eiriksdal | Hydro | Hydro | 100 | 100 | 0 | 79 | 62.4761 | 8.1743
Funna | Hydro | Hydro | 21.7 | 21.7 | 0 | 139 | 63.4516 | 11.7633
Hopselva | Hydro | Hydro | 5.2 | 5.2 | 0 | 161 | 61.7148 | 5.8236
Giskemo | Hydro | Hydro | 5.4 | 5.4 | 0 | 141 | 62.4814 | 6.8139
Fossheim | Hydro | Hydro | 9 | 9 | 0 | 30 | 61.8384 | 8.5725
Embla | Hydro | Hydro | 5.5 | 5.5 | 0 | 141 | 62.2171 | 6.9098
Eid | Hydro | Hydro | 10.6 | 10.6 | 0 | 161 | 61.9206 | 6.0119
Lokaunet | Hydro | Hydro | 11.5 | 11.5 | 0 | 76 | 63.2682 | 10.4583
Amela | Hydro | Hydro | 40 | 40 | 0 | 161 | 62.0091 | 5.8373
Skjak | Hydro | Hydro | 35 | 35 | 0 | 79 | 61.9468 | 7.8281
Skogheim | Hydro | Hydro | 9 | 9 | 0 | 161 | 61.8167 | 6.15
Usma selbu | Hydro | Hydro | 16.3 | 16.3 | 0 | 139 | 63.2192 | 11.0413
Soa | Hydro | Hydro | 45 | 45 | 0 | 107 | 63.2906 | 9.0891
Sorbrandal | Hydro | Hydro | 8 | 8 | 0 | 161 | 62.1675 | 5.5609
Stadheim | Hydro | Hydro | 4.6 | 4.6 | 0 | 141 | 62.3096 | 6.9358
Steinsvik | Hydro | Hydro | 10 | 10 | 0 | 161 | 62.0047 | 5.8543
Stordal | Hydro | Hydro | 36.6 | 36.6 | 0 | 141 | 62.3818 | 6.9921
Skulafossen | Hydro | Hydro | 5 | 5 | 0 | 77 | 63.2667 | 9.8333
Trysilfossen | Hydro | Hydro | 3.7 | 3.7 | 0 | 161 | 61.7498 | 6.2767
Urke | Hydro | Hydro | 5.7 | 5.7 | 0 | 141 | 62.2129 | 6.5668
Trandal | Hydro | Hydro | 5.6 | 5.6 | 0 | 141 | 62.2608 | 6.5005
Sykkylven | Hydro | Hydro | 2 | 2 | 0 | 141 | 62.3919 | 6.598
Vassli | Hydro | Hydro | 12 | 12 | 0 | 77 | 63.2167 | 9.6333
Tjeldbergodden | Thermal | OCGT | 37.5 | 37.5 | 0 | 107 | 63.4084 | 8.6937
Morre | Hydro | Hydro | 16 | 16 | 0 | 138 | 63.9667 | 10.2
Meraker | Hydro | Hydro | 108 | 108 | 0 | 139 | 63.4162 | 11.7372
Osbu | Hydro | Hydro | 28 | 28 | 0 | 45 | 62.5167 | 8.5
Osen | Hydro | Hydro | 5 | 5 | 0 | 176 | 64.4211 | 10.0378
Riksheimdal | Hydro | Hydro | 9.5 | 9.5 | 0 | 141 | 62.3575 | 6.5719
Oksenelvane | Hydro | Run-Of-River | 30 | 30 | 0 | 161 | 61.8418 | 5.8013
Trollheim | Hydro | Reservoir | 130 | 130 | 0 | 107 | 63.0028 | 9.0192
Agdenes | Hydro | Hydro | 1.5 | 1.5 | 0 | 77 | 63.5138 | 9.6813
Aselva | Hydro | Hydro | 3.5 | 3.5 | 0 | 77 | 63.615 | 9.7131
Brandaa | Hydro | Hydro | 4.4 | 4.4 | 0 | 107 | 63.0956 | 9.188
Bryggja | Hydro | Hydro | 0.3 | 0.3 | 0 | 161 | 61.9407 | 5.449
Eidsfossen sfe | Hydro | Hydro | 8.2 | 8.2 | 0 | 161 | 61.7557 | 6.2466
Eidum | Hydro | Hydro | 4.8 | 4.8 | 0 | 139 | 63.4435 | 10.9815
Fossan halogalan | Hydro | Hydro | 8.1 | 8.1 | 0 | 139 | 63.27 | 11.0069
Fr.stad bioel | Hydro | Hydro | 5.5 | 5.5 | 0 | 161 | 62.2034 | 5.1709
Groa | Hydro | Hydro | 40 | 40 | 0 | 45 | 62.644 | 8.73
Holla | Hydro | Hydro | 0.4 | 0.4 | 0 | 107 | 63.3136 | 9.1423
Hopen | Hydro | Hydro | 2 | 2 | 0 | 45 | 63.4634 | 8.0139
Innset | Hydro | Hydro | 105 | 105 | 0 | 62 | 62.7195 | 10.0281
Jardola | Hydro | Hydro | 4.8 | 4.8 | 0 | 161 | 61.7171 | 6.2348
Kassdalen | Hydro | Hydro | 2.4 | 2.4 | 0 | 108 | 62.7933 | 11.1883
Kurasfossen | Hydro | Hydro | 12.7 | 12.7 | 0 | 108 | 62.6789 | 11.4618
Namsos | Hydro | Hydro | 12.7 | 12.7 | 0 | 176 | 64.5041 | 11.5102
Nordsvorka | Hydro | Hydro | 3 | 3 | 0 | 107 | 63.0451 | 8.8672
Ogndal | Hydro | Hydro | 13.7 | 13.7 | 0 | 138 | 64.015 | 11.4953
Orkdal | Hydro | Hydro | 41 | 41 | 0 | 77 | 63.3024 | 9.8478
Selbu | Hydro | Hydro | 1.3 | 1.3 | 0 | 139 | 63.2192 | 11.0413
Thamshavn | Thermal | OCGT | 31 | 31 | 0 | 77 | 63.3206 | 9.8825
Vagamo | Hydro | Hydro | 6.5 | 6.5 | 0 | 30 | 61.8752 | 9.0966
Verdal | Hydro | Hydro | 23.9 | 23.9 | 0 | 105 | 63.7506 | 11.9169
Verma | Hydro | Hydro | 8.4 | 8.4 | 0 | 79 | 62.3433 | 8.0589
Via | Hydro | Hydro | 3.2 | 3.2 | 0 | 109 | 61.8716 | 6.8477
Viddal | Hydro | Hydro | 5.5 | 5.5 | 0 | 141 | 62.1397 | 6.6118

## line
line_id | area0 | bus0 | bus1 | length | Vbase | lat | lon | R | X | B | name | eic code
1166 | NO3 | 77 | 107 | 33284.9844 | 132 | [63.0581865391036, 63.169235, 63.271747122419] | [9.6024199750926, 9.95773300000001, 9.93306218856054] | 0.011462 | 0.0575 | 6.7677e-10 | Thamshavn trafostasjon – Grana koblingsstasjon | 10943
1334 | NO3 | 46 | 62 | 9416.3881 | 132 | [62.6815788399503, 62.6288473888959] | [10.1228770726635, 10.2663749273365] | 0.0032426 | 0.016267 | 2.3923e-09 | Brattset trafostasjon – Brattset trafostasjon | 3rr4
1335 | NO3 | 62 | 80 | 13461.7625 | 132 | [62.764642333228, 62.6818480622148] | [9.93059299951052, 10.1222020004895] | 0.0046356 | 0.023255 | 1.6734e-09 | Brattset trafostasjon – Brattset trafostasjon
1336 | NO3 | 107 | 80 | 36654.9312 | 132 | [63.0578905163084, 62.7649652979347] | [9.60225399160166, 9.93006400839835] | 0.012622 | 0.063321 | 6.1455e-10 | Grana koblingsstasjon – Brattset trafostasjon | 3343
1165 | NO3 | 141 | 161 | 125981.4747 | 132 | [62.4779336946648, 61.7329656956376] | [7.03366082879706, 5.21884217120294] | 0.043382 | 0.21763 | 1.7881e-10 | Ørskog trafostasjon – Svelgen trafostasjon
1289 | NO3 | 138 | 105 | 25639.2366 | 300 | [63.979469495752, 63.951246, 63.7796426966659] | [11.4783430752882, 11.578217, 11.4725900216729] | 0.0011395 | 0.0075493 | 1.7962e-10 | Ogndal trafostasjon – Verdal trafostasjon
1290 | NO3 | 105 | 139 | 42360.4173 | 300 | [63.7792842667966, 63.4574296446683] | [11.4722350100571, 11.0181519899429] | 0.0018827 | 0.012473 | 1.0872e-10 | Verdal trafostasjon – Eidum trafostasjon | 343321
1291 | NO3 | 139 | 106 | 29662.1135 | 300 | [63.4013872743893, 63.423488, 63.4571907093831] | [10.4402013779148, 10.813293, 11.0174939283141] | 0.0013183 | 0.0087338 | 1.5526e-10 | Eidum trafostasjon – Strinda koblingsstasjon
1173 | NO3 | 105 | 76 | 84842.6986 | 300 | [63.779267150403, 63.703506, 63.409354, 63.2769667913878] | [11.4726336570695, 11.538391, 11.15387, 10.4580241866236] | 0.0037708 | 0.024981 | 5.4281e-11 | Verdal trafostasjon – Klæbu transformatorstasjon
1174 | NO3 | 106 | 76 | 13858.6767 | 300 | [63.2770887040084, 63.4011611611364] | [10.4575822753626, 10.4397867246374] | 0.00061594 | 0.0040806 | 3.3231e-10 | Strinda koblingsstasjon – Klæbu transformatorstasjon
1292 | NO3 | 76 | 60 | 28295.8747 | 300 | [63.2719119610727, 63.268241, 63.23672, 63.2768450273625] | [9.93345548452976, 9.979706, 10.04837, 10.4571728802973] | 0.0012576 | 0.0083316 | 1.6276e-10 | Klæbu transformatorstasjon – Orkdal transformatorstasjon
1175 | NO3 | 60 | 45 | 103554.2683 | 300 | [62.6799952696754, 63.021959, 63.202068, 63.2717982207385] | [8.48028947595439, 8.897552, 9.79156500000001, 9.93271247746952] | 0.0046024 | 0.030491 | 4.4473e-11 | Orkdal transformatorstasjon – Aura trafostasjon
6798 | NO3 | 45 | 30 | 93475.1069 | 300 | [61.8861304294624, 62.6796217603448] | [9.06357629708208, 8.48021670291793] | 0.0041544 | 0.027523 | 4.9268e-11 | Aura trafostasjon – Vågåmo trafo stasjon
1288 | NO3 | 138 | 176 | 53281.6677 | 300 | [63.9797705313635, 64.4536577724636] | [11.4780240828036, 11.6207309171964] | 0.0023681 | 0.015688 | 8.6434e-11 | Ogndal trafostasjon – Namsos (Statnett) trafostasjon
6562 | NO3 | 61 | 79 | 39089.7952 | 380 | [62.5263493502315, 62.6797261154976] | [7.79520216211446, 8.47966983788554] | 0.00081211 | 0.0066593 | 7.6768e-11 | Viklandet trafostasjon – Grytten trafostasjon
1293 | NO3 | 78 | 61 | 139115.6701 | 380 | [63.2769332188306, 63.325632, 63.085435, 62.6800121989769] | [10.4571743955897, 9.986572, 8.751984, 8.480202620587] | 0.0028902 | 0.0237 | 2.1571e-11 | Klæbu transformatorstasjon – Viklandet trafostasjon
1176 | NO3 | 109 | 79 | 39526.8788 | 380 | [62.4780980928918, 62.5262309524377] | [7.03444016980177, 7.79435683019823] | 0.0008212 | 0.0067338 | 7.5919e-11 | Ørskog trafostasjon – Grytten trafostasjon
1317 | NO3 | 78 | 108 | 69764.073 | 380 | [63.0357063153294, 63.061804, 63.22373, 63.2768185449166] | [11.7274675384392, 11.469727, 10.778961, 10.4580312550914] | 0.0014494 | 0.011885 | 4.3014e-11 | Klæbu transformatorstasjon – Nea trafostasjon

## trafo
transformer_id | bus0 | bus1 | ratio | R | X | name
43 | 76 | 78 | 0.78947 | 0.00056 | 0.028 | Klæbu transformatorstasjon – Klæbu transformatorstasjon
44 | 77 | 60 | 0.44 | 0.0008 | 0.04 | Thamshavn trafostasjon – Orkdal transformatorstasjon
45 | 141 | 109 | 0.34737 | 0.00056 | 0.028 | Ørskog trafostasjon – Ørskog trafostasjon
46 | 45 | 61 | 0.78947 | 0.00056 | 0.028 | Aura trafostasjon – Viklandet trafostasjon

## link
index | name | area0 | area1 | bus0 | bus1 | lat | lon | Pinj