## bus
bus_id | name | bidz | Vbase | lat | lon | S_base [MVA] | V [P.U] | Angle [rad] | P_gen | Q_gen | P_load | Q_load
23 | Vågåmo trafo stasjon | NO3 | 300 | 61.8859 | 9.0637 | 100 | 1 | 0 | 200 | 0 | 30.6222 | 3000
2 | Aura trafostasjon | NO3 | 300 | 62.6798 | 8.4801 | 100 | 1 | 0 | 1000.7302 | 0 | 1127.8019 | 0
3 | Brattset trafostasjon | NO3 | 132 | 62.6287 | 10.2667 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
17 | Orkdal transformatorstasjon | NO3 | 300 | 63.2719 | 9.933 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100 | 20

## gen
name | type | type2 | Pmax | Qmax | Qmin | bus | lat | lon | Unnamed: 9 | Unnamed: 10
Grytten | Hydro | Reservoir | 143 | 143 | 0 | 45 | 62.4925 | 8.8045
Tevla | Hydro | Pumped Storage | 60 | 60 | 0 | 108 | 63.3851 | 11.8719

## line
line_id | area0 | bus0 | bus1 | length | Vbase | lat | lon | R | X | B | name | eic code
1166 | NO3 | 23 | 2 | 33284.9844 | 132 | [63.0581865391036, 63.169235, 63.271747122419] | [9.6024199750926, 9.95773300000001, 9.93306218856054] | 0.011462 | 0.0575 | 6.7677e-10 | Thamshavn trafostasjon – Grana koblingsstasjon | 10943
1334 | NO3 | 2 | 3 | 9416.3881 | 132 | [62.6815788399503, 62.6288473888959] | [10.1228770726635, 10.2663749273365] | 0.0032426 | 0.016267 | 2.3923e-09 | Brattset trafostasjon – Brattset trafostasjon | 3rr4
1335 | NO3 | 23 | 3 | 13461.7625 | 132 | [62.764642333228, 62.6818480622148] | [9.93059299951052, 10.1222020004895] | 0.0046356 | 0.023255 | 1.6734e-09 | Brattset trafostasjon – Brattset trafostasjon
1336 | NO3 | 3 | 17 | 36654.9312 | 132 | [63.0578905163084, 62.7649652979347] | [9.60225399160166, 9.93006400839835] | 0.012622 | 0.063321 | 6.1455e-10 | Grana koblingsstasjon – Brattset trafostasjon | 3343

## trafo
transformer_id | bus0 | bus1 | ratio | R | X | name
1 | 2 | 3 | 0.78947 | 0.00056 | 0.028 | Klæbu transformatorstasjon – Klæbu transformatorstasjon

## link
index | name | area0 | area1 | bus0 | bus1 | lat | lon | Pinj